## LEEME
IMPORTANTE | Guardar el fichero como un EXCEL.
| Si se quiere incluir imágenes en las tarjetas hacerlo utilizando: | <img src="imagen.jpg">
Incluir las imágenes, como ficheros .jpg en la carpeta <multimedia>
Para exportar, copiar de la carpeta <multimedia> en <C:\Users\manan\AppData\Roaming\Anki2\deck\collection.media>
Nota: reemplazar <deck> por el nombre del mazo que corresponda
Nombre de la hoja (*) | Descripción
intro | Introducción de la teoría de circuitos eléctricos
ca | Circuito de corriente alterna sinusoidal
resolucion | Métodos de resolución de circuitos
trifasica | Circuitos trifásicos
transitorio | Régimen transitorio de los circuitos eléctricos
cuadripolos | Cuadripolos
bobinas | Bobinas acopladas
filtros | Filtros
rns | Régimen no sinusoidal
(*) | Se utilizan nombre cortos para las hojas de la excel

## intro
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | Unidad de la potencia activa |  | vatio (en inglés watt), expresado con el símbolo <b>W</b> | [11 empty] | #intro |  | MM |  |  |  | 2
2 | Unidad de la potencia reactiva |  | voltiamperio reactivo (en inglés reactive volt-ampere), expresado con el símbolo <b>var</b> | [11 empty] | #intro |  | MM |  |  |  | 2
3 | ¿Cuál es la ecuación de la Ley de Ohm? |  | [latex] $ V=R \cdot I $ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
4 | ¿Qué mide un voltímetro |  | Tensión o diferencia de potencial entre dos puntos | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
5 | En el circuito de la figura, ¿dónde colocarías un voltímetro para medir la tensión entre el punto A y el B? | <img src="intro_vol_amp_rm.png"> |  | <img src="intro_vol_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
6 | ¿Qué mide un amperímetro? |  | Intensidad que atraviesa una rama | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
7 | En el circuito de la figura, ¿dónde colocarías un amperímetro para medir la intensidad [latex] $I_1$ [/latex]? | <img src="intro_vol_amp_rm.png"> |  | <img src="intro_amp_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
8 | ¿Qué elementos pasivos conoces? |  | Resistencias, condensadores y bobinas | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
9 | ¿Qué valor tiene la resistencia equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_res_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_res_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
10 | ¿Qué valor tiene el condensador equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_con_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_con_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
11 | ¿Qué valor tiene la bobina equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_bob_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_bob_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
12 | Si se tienen dos conductores de cobre de la misma longitud y la sección del conductor A es el doble que la del B, ¿qué conductor tiene mayor resistencia? |  | El conductor B | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
13 | ¿La resistencia eléctrica de un conductor aumenta o disminuye al aumentar la temperatura? |  | Aumenta | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
14 | Si tenemos resistencias conectadas en estrella de valor R, ¿cuánto valen las resitencias equivalentes conectadas en triángulo? |  | 3.R | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
15 | Si tenemos resistencias conectadas en triángulo de valor R, ¿cuánto valen las resitencias equivalentes conectadas en estrella? |  | R/3 | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
16 | ¿Cómo se comporta un condensador en régimen permanente alimentado por corriente continua? |  | Como un circuito abierto | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
17 | ¿Cómo se comporta una bobina en régimen permanente alimentado por corriente continua? |  | Como un cortocircuito | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
18 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de tensión reales en serie? |  | Sí | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
19 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de tensión reales en paralelo? |  | No | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
20 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de intensidad reales en serie? |  | No | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
21 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de intensidad reales en paralelo? |  | Sí | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
22 | Si tenemos una fuente de tensión de valor E con una resistencia en serie de valor R, ¿cuánto vale la fuente de intensidad equivalente? |  | [latex]$J=\frac{E}{R}$ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
23 | Si tenemos una fuente de itensidad de valor J con una resistencia en paralelo de valor R, ¿cuánto vale la fuente de tensión equivalente? |  | [latex]$E=J \cdot R$ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
24 | Unidad de la energía en electricidad |  | Wh o kWh o MWh | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
25 | ¿Cuándo el rendimiento de una fuente puede ser del 100 %? |  | Cuando la fuente es ideal | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
26 | Según el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿qué valor debe tener la resistencia de la red para la fuente suministre la máxima potencia? |  | [latex]$R_{RED}=R_{FUENTE}$[/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
27 | Si una fuente real está conectada a una red y suministra la máxima potencia, ¿qué rendimiento alcanza la fuente? |  | [latex]$50 \%$[/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
28 | Si una bobilla led de 10 W esta conectada durante un día entero, ¿cuánta energía consume? |  | 240 Wh | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3

## ca
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿A qué frecuencia se denomina <b>de marcha industrial</b> en España? |  | 50 Hz | [11 empty] | #ca |  | MM |  |  |  | 1 |  |  | 1
2 | ¿Cuál es el valor eficaz de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 230 V | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
3 | ¿Cuál es el valor máximo o de pico de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 325.3 V | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
4 | ¿Cuál es el valor de la frecuencia de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 50 Hz | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
5 | ¿Cuál es el valor del periodo de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 0.02 s | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
6 | ¿Cuál es el desfae de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | [latex]$\frac{\pi}{2}$[/latex] o [latex]$90 ^\circ$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
7 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito resistivo puro? |  | La tensión y la intensidad están en fase | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
8 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito capacitivo puro? |  | La intensidad está adelantada 90 º respecto a la tensión | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
9 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito inductivo puro? |  | La intensidad está restrasada 90 º respecto a la tensión | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
10 | ¿Cómo se calcula la frecuencia a la que un circuito entra en resonancia? |  | [latex]$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
11 | Indica el fasor de esta señal de corriente alterna: [latex]$e_1 (t)=230 \sqrt{2} \sin(100t-\frac{\pi}{3})$[/latex] |  | [latex]$\bar{E_1]=230 \angle -60 ^\circ$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
12 | ¿Cómo se calcula la potencia activa en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$P=U \cdot I \cdot \cos \varphi$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
12 | ¿En qué unidades se mide la potencia activa? |  | W, vatios | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
13 | ¿Cómo se calcula la potencia reactiva en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$Q=U \cdot I \cdot \sin \varphi$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
14 | ¿En qué unidades se mide la potencia reactiva? |  | var, voltiamperios reactivos | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
15 | ¿Cómo se calcula la potencia aparente en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$S=U \cdot I $[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
16 | ¿En qué unidades se mide la potencia aparente? |  | VA, voltiamperios | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
17 | En un circuito resistivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
18 | En un circuito capacitivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
19 | En un circuito inductivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
20 | En un circuito resistivo puro, ¿hay potencia activa? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
21 | En un circuito capacitivo puro, ¿hay potencia activa? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
22 | En un circuito indcutivo puro, ¿hay potencia activa? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
23 | ¿Qué nos indica el factor de potencia de un circuito? |  | Es un indicador de la eficiencia con la que se realiza el consumo | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
24 | ¿Cómo se calcula el factor de potencia de un circuito? |  | [latex]$\cos \varphi=\frac{P}{S}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
25 | En una instalación resistivo-inductiva, ¿qué se debería instalar para mejorar el factor de potencia? |  | Una batería de condensadores | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
26 | ¿Cuál es el factor de potencia ideal? |  | 1 | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
27 | ¿Qué elemento se utiliza para medir la potencia activa de un circuito? |  | Vatímetro | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
28 | Si se tienen dos impedancias ([latex]$\bar{Z}$[/latex]) en serie, ¿cuál sería el valor de la impedancia equivalente? |  | [latex]$2\cdot \bar{Z}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
29 | Si se tienen dos impedancias ([latex]$\bar{Z}$[/latex]) en paralelo, ¿cuál sería el valor de la impedancia equivalente? |  | [latex]$\frac{\bar{Z}}{2}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
30 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_res_puro_rm.png"> | Resitiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
31 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_ind_puro_rm.png"> | Inductiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
32 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_cap_puro_rm.png"> | Capacitiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
33 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_res_ind_rm.png"> | Resitiva-inductiva | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
34 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_res_cap_rm.png"> | Resitiva-capacitiva | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1

## resolucion
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Qué pasos hay que seguir para obtener el circuito equivalente de Thèvenin entre dos puntos? |  | 1. Obtener la tensión entre los dos puntos mediante el método deseado 2. Obtener la impedancia equivalente del circuito pasivo (cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de intensidad). | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
2 | ¿Qué pasos hay que seguir para obtener el circuito equivalente de Norton entre dos puntos? |  | 1. Obtener la intensidad de cortocircuito entre los dos puntos mediante el método deseado 2. Obtener la impedancia equivalente del circuito pasivo (cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de intensidad). | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
3 | ¿Cómo se relacionan entre sí el Teorema de Thèvenin y el de Norton? |  | Mediante la equivalencia de fuentes: [latex]$E_{Th}=J_{No}\cdot R$[/latex] siendo [latex]$R_{Th}=R_{No}$[/latex] | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
4 | ¿Cuándo es útil aplicar el Teorema de Superposición? |  | Cuando se tiene un circuito con fuentes de diferentes frecuencias | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
5 | Si se aplica superposición en el circuito de la figura, ¿cuántos subcircuitos hay que resolver? | <img src="resolucion_superposicion_rm.png"> | 4 | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
6 | ¿Qué pasos hay que seguir para aplicar el Teorema de Superposición? |  | 1. Resolver tantos subcircuitos como fuentes existan en el circuito 2. Sumar las respuestas para obtener los valores del circuito | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
7 | En el circuito de la figura aplica el Método de Intensidad de Mallas a la segunda malla empezando por la izquierda | <img src="resolucion_superposicion_rm.png"> | [latex]$(R_1+R_2)\cdot I_b-R_1 \cdot I_a=E_2-U_{J1}$[/latex] | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4

## trifasica
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cuál es la secuencia directa de fases en un sistema trifásico? |  | [latex]$E_{a}, E_{b} y E_{c}$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
2 | ¿Cuál es la secuencia inversa de fases en un sistema trifásico? |  | [latex]$E_{a}, E_{c} y E_{b}$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
3 | ¿Cuáles son los desfases en secuencia directa en un sistema trifásico equilibrado? |  | [latex]$E_{a}=E\angle0, E_{b}=E\angle-120, E_{c}=E\angle120 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
4 | ¿Cuáles son los desfases en secuencia inversa en un sistema trifásico equilibrado? |  | [latex]$E_{a}=E\angle0, E_{b}=E\angle120, E_{c}=E\angle-120 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
5 | ¿En un sistema trifásico equilibrado en tensiones la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex]. Secuencia directa 30 grados en adelanto. Secuencia inversa 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
6 | ¿En un sistema trifásico equilibrado la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex]. Secuencia directa 30 grados en adelanto. Secuencia inversa 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
7 | ¿En un sistema trifásico desequilibrado la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | No existe una relación única y tanto la relación del módulo como la de la fase dependen del desequilibrio existente. | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
8 | ¿En qué casos de un sistema trifásico con el receptor en estrella la corriente a través del neutro es cero? |  | Sistema trifásico a 3 hilos |  | r1: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos sin impedancia de neutro; r2: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos con impedancia de neutro | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
9 | ¿En qué casos de un sistema trifásico con el receptor en estrella la tensión de su neutro es cero? |  | Sistema trifásico equlibrado a 3 hilos |  | r1: Sistema trifásico a 4 hilos sin impedancia de neutro; r2: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos con impedancia de neutro | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
10 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia total activa en un sistema trifásico utilizando la conexión Aron? |  | [latex]$ \sum i_{n}=0 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
11 | Usando la conexión Aron, ¿cuál es la relación entre las lecturas de los vatímetros y la potencia total activa del sistema? ¿cómo se conecta dicho vatímetro? |  | [latex]$ P=W_{a}+W_{b}, P=W_{b}+W_{b} y P=W_{c}+W_{a} $[/latex] (Estando el positivo del voltímetro del vatímetro en la fase de la corriente que pasa por el amperímetro del vatímetro) | <img src="aag_aron.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
12 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia total reactiva en un sistema trifásico utilizando la conexión Aron? |  | Poseer un sistena trifásico equilibrado | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 |  | 1. Trifásica |  | 1
13 | Usando la conexión Aron, ¿cuál es la relación entre las lecturas de los vatímetros y la potencia total reactiva del sistema? |  | [latex]$ Q=\sqrt{3}(W_{a}-W_{b}), Q=\sqrt{3}(W_{b}-W_{c}) y Q=\sqrt{3}(W_{c}-W_{a}) $[/latex] (Estando el positivo del voltímetro del vatímetro en la fase de la corriente que pasa por el amperímetro del vatímetro) | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
14 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia reactiva de una fase en un sistema trifásico utilizando un vatímetro? |  | Poseer un sistena trifásico equlibrado en tensiones | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
15 | Utilizando un vatímetro, ¿cuál es la relación entre la lectura del vatímetro y la potencia reactiva de la fase? ¿cómo se conecta dicho vatímetro? |  | [latex]$Q=W_{a}/\sqrt{3}, Q=W_{b}/\sqrt{3} y Q=W_{c}/\sqrt{3} $[/latex] (Siguiendo la secuencia AB, BC y CA y siendo el positivo el primer subíndice) | <img src="aag_reactiva.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
16 | La fórmula para calcular el módulo de la potencia aparente en un sistema trifásico equilibrado en función de los valores de fase es: |  | [latex]$ S=3V_{fase}I_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 |  | 1. Trifásica |  | 1
17 | La fórmula para calcular el módulo de la potencia aparente en un sistema trifásico equilibrado en función de los valores de línea es: |  | [latex]$ S=\sqrt{3}V_{linea}I_{linea} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 |  | 1. Trifásica |  | 1
18 | ¿En un generador trifásico equlibrado en estrella la relación entre las tensiones de línea y de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
19 | ¿En un generador trifásico equlibrado en estrella la relación entre las corrientes de línea y de fase es? |  | [latex]$ I_{linea}=I_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
20 | ¿En un generador trifásico equlibrado en triángulo la relación entre las tensiones de línea y de fase es? |  | [latex]$ V_{linea}=V_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
21 | ¿En un generador trifásico equlibrado en triángulo la relación entre las corrientes de línea y de fase es? |  | [latex]$ I_{linea}/I_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
22 | ¿Cómo se agrupan las cargas trifásicas equilibradas para resolver circuitos? |  | Transformando todas las cargas es estrella | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
23 | ¿Cómo se agrupan las cargas trifásicas desequilibradas para resolver circuitos? |  | Transformando todas las cargas es triángulo | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
24 | ¿Cuántos vatímetros es necesario conectar para medir la potencia activa en un circuito trifásico equilibrado a 4 hilos? |  | 3 vatímetros | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
25 | En un sistema trifásico equilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex] y [latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cómo se calcularía la potencia activa total? |  | [latex]$P=W_a + W_b$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
26 | En un sistema trifásico equilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex] y [latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cómo se calcularía la potencia reactiva total? |  | [latex]$Q=\sqrt{3}(W_a - W_b)$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
27 | En un sistema trifásico desequilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex] y [latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cómo se calcularía la potencia activa total? |  | No se puede calcular con esos datos | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
28 | En un sistema trifásico desquilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex] y [latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cómo se calcularía la potencia reactiva total? |  | No se puede calcular con esos datos | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1

## transitorio
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990

## cuadripolos
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990

## bobinas
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990

## filtros
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso bajo basado en un condensador? |  |  | <imp src="circ_paso_bajo_cond.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
2 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso alto basado en un condensador? |  |  | <imp src="circ_paso_alto_cond.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
3 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso bajo basado en una bobina? |  |  | <imp src="circ_paso_bajo_bob.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
4 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso alto basado en una bobina? |  |  | <imp src="circ_paso_alto_bob.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
5 | ¿Cómo construyes un filtro paso banda a partir de otros filtros? |  |  | <imp src="circ_paso_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
6 | ¿Cómo construyes un filtro rechazo de banda a partir de otros filtros? |  |  | <imp src="circ_recha_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
7 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso bajo? |  |  | <imp src="gra_paso_bajo.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
8 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso alto? |  |  | <imp src="gra_paso_alto.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
9 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso banda? |  |  | <imp src="gra_paso_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
10 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro rechazo de banda? |  |  | <imp src="gra_recha_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
11 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso bajo a la frecuencia de corte? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
12 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso bajo a una frecuencia de 0 Hz? |  | [latex]$1$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
13 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso alto a la frecuencia de corte? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
14 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
15 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
16 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de central? |  | [latex]$1$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
17 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia central? |  | [latex]$0$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
18 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
19 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
20 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso bajo a la frecuencia de corte? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
21 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db un filtro paso bajo a una frecuencia de 0 Hz? |  | [latex]$0 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
22 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso alto a la frecuencia de corte? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
23 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
24 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
25 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de central? |  | [latex]$0 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
26 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
27 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
28 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$f_c=\frac{1}{2\pi RC}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
29 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$f_c=\frac{R}{2\pi L}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
30 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$f_c=\frac{1}{2\pi RC}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
31 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$f_c=\frac{R}{2\pi L}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
32 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso bajo basado en condensador a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia del condensador | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
33 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso bajo basado en bobina a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia de la bobina | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
34 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso alto basado en condensador a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia del condensador | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
35 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso alto basado en bobina a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia de la bobina | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
36 | ¿En qué unidades se miden los db? |  | Los db no tienen unidades | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
37 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 W para que pase a valer 20 W? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$3 db$[/latex] para doblar la potencia | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
38 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 W para que pase a valer 100 W? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$10 db$[/latex] para multiplicar por [latex]$10$[/latex] la potencia | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
39 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 V para que pase a valer 20 V? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$6 db$[/latex] para doblar la tensión | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
40 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 V para que pase a valer 100 V? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$20 db$[/latex] para multiplicar por [latex]$10$[/latex] la tensión | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
41 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 A para que pase a valer 20 A? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$6 db$[/latex] para doblar la corriente | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
42 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 A para que pase a valer 100 A? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$20 db$[/latex] para multiplicar por [latex]$10$[/latex] la corriente | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
43 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 W para que pase a valer 20 W? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$-3 db$[/latex] para reducir la potencia a la mitad | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
44 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 W para que pase a valer 40 W? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$-10 db$[/latex] para reducir la potencia en un factor [latex]$10$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
45 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 V para que pase a valer 20 V? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$-6 db$[/latex] para reducir la tensión a la mitad | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
46 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 V para que pase a valer 40 V? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$-20 db$[/latex] para reducir la tensión en un factor 10 [latex]$10$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
47 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 A para que pase a valer 20 A? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$-6 db$[/latex] para redicir la corriente a la mitad | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
48 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 A para que pase a valer 40 A? |  | Se requiere aplicar una ganancia de [latex]$-20 db$[/latex] para reducir la corriente en un factor [latex]$10$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
49 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{Z_c}{R+Z_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
50 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R}{R+Z_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
51 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R}{R+Z_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
52 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{Z_l}{R+Z_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
53 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{X_c^2}{\sqrt{R^2+X_c^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
54 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R^2}{\sqrt{R^2+X_l^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
55 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R^2}{\sqrt{R^2+X_c^2}}[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
56 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{X_l^2}{\sqrt{R^2+X_l^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
57 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$-90-[-\arctan\frac{X_c}{R}]=-\arctan\frac{R}{X_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
58 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$0-\arctan\frac{X_l}{R}=-\arctan\frac{X_l}{R}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
59 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$\0-[-arctan\frac{X_c}{R}]=arctan\frac{X_c}{R}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
60 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$90-\arctan\frac{X_l}{R}=\arctan\frac{R}{X_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2

## rns
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990