## LEEME
IMPORTANTE | Guardar el fichero como un EXCEL.
| Si se quiere incluir imágenes en las tarjetas hacerlo utilizando: |  | <img src="imagen.jpg">
Incluir las imágenes, como ficheros .jpg en la carpeta <multimedia>
Para exportar, copiar de la carpeta <multimedia> en <C:\Users\manan\AppData\Roaming\Anki2\deck\collection.media>
Nota: reemplazar <deck> por el nombre del mazo que corresponda
Nombre de la hoja (*) | Descripción
intro | Introducción de la teoría de circuitos eléctricos
ca | Circuito de corriente alterna sinusoidal
resolucion | Métodos de resolución de circuitos
trifasica | Circuitos trifásicos
transitorio | Régimen transitorio de los circuitos eléctricos
cuadripolos | Cuadripolos
bobinas | Bobinas acopladas
filtros | Filtros
rebt | Reglamento electrotécnico de baja tensión
(*) | Se utilizan nombre cortos para las hojas de la excel
EXPORTACIÓN A IOS |  | NOTA: Al exportar un mazo de cartas que tiene submazos parece que la importanción en IOS genera problemas. Aparentemente, con las opciones indicadas, y exportanto de submazo en submazo, parece que no existen problemas.
.apkg
seleccionar:
Include schedluling information | NO
Include deck presets | NO
Include media | YES
Support older Anki versions | YES

## intro
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | Unidad de la potencia activa |  | vatio (en inglés watt), expresado con el símbolo <b>W</b> | [11 empty] | #intro |  | MM |  |  |  | 2
2 | Unidad de la potencia reactiva |  | voltiamperio reactivo (en inglés reactive volt-ampere), expresado con el símbolo <b>var</b> | [11 empty] | #intro |  | MM |  |  |  | 2
3 | ¿Cuál es la ecuación de la Ley de Ohm? |  | [latex] $ V=R \cdot I $ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
4 | ¿Qué mide un voltímetro |  | Tensión o diferencia de potencial entre dos puntos | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
5 | En el circuito de la figura, ¿dónde colocarías un voltímetro para medir la tensión entre el punto A y el B? | <img src="intro_vol_amp_rm.png"> |  | <img src="intro_vol_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
6 | ¿Qué mide un amperímetro? |  | Intensidad que atraviesa una rama | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
7 | En el circuito de la figura, ¿dónde colocarías un amperímetro para medir la intensidad [latex] $I_1$ [/latex]? | <img src="intro_vol_amp_rm.png"> |  | <img src="intro_amp_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
8 | ¿Qué elementos pasivos conoces? |  | Resistencias, condensadores y bobinas | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
9 | ¿Qué valor tiene la resistencia equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_res_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_res_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
10 | ¿Qué valor tiene el condensador equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_con_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_con_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
11 | ¿Qué valor tiene la bobina equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_bob_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_bob_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
12 | Si se tienen dos conductores de cobre de la misma longitud y la sección del conductor A es el doble que la del B, ¿qué conductor tiene mayor resistencia? |  | El conductor B | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
13 | ¿La resistencia eléctrica de un conductor aumenta o disminuye al aumentar la temperatura? |  | Aumenta | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
14 | Si tenemos resistencias conectadas en estrella de valor R, ¿cuánto valen las resitencias equivalentes conectadas en triángulo? |  | 3.R | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
15 | Si tenemos resistencias conectadas en triángulo de valor R, ¿cuánto valen las resitencias equivalentes conectadas en estrella? |  | R/3 | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
16 | ¿Cómo se comporta un condensador en régimen permanente alimentado por corriente continua? |  | Como un circuito abierto | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
17 | ¿Cómo se comporta una bobina en régimen permanente alimentado por corriente continua? |  | Como un cortocircuito | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
18 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de tensión reales en serie? |  | Sí | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
19 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de tensión reales en paralelo? |  | No | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
20 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de intensidad reales en serie? |  | No | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
21 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de intensidad reales en paralelo? |  | Sí | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
22 | Si tenemos una fuente de tensión de valor E con una resistencia en serie de valor R, ¿cuánto vale la fuente de intensidad equivalente? |  | [latex]$J=\frac{E}{R}$ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
23 | Si tenemos una fuente de itensidad de valor J con una resistencia en paralelo de valor R, ¿cuánto vale la fuente de tensión equivalente? |  | [latex]$E=J \cdot R$ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
24 | Unidad de la energía en electricidad |  | Wh o kWh o MWh | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
25 | ¿Cuándo el rendimiento de una fuente puede ser del 100 %? |  | Cuando la fuente es ideal | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
26 | Según el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿qué valor debe tener la resistencia de la red para la fuente suministre la máxima potencia? |  | [latex]$R_{RED}=R_{FUENTE}$[/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
27 | Si una fuente real está conectada a una red y suministra la máxima potencia, ¿qué rendimiento alcanza la fuente? |  | [latex]$50 \%$[/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
28 | Si una bobilla led de 10 W esta conectada durante un día entero, ¿cuánta energía consume? |  | 240 Wh | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3

## ca
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿A qué frecuencia se denomina <b>de marcha industrial</b> en España? |  | 50 Hz | [11 empty] | #ca |  | MM |  |  |  | 1 |  |  | 1
2 | ¿Cuál es el valor eficaz de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 230 V | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
3 | ¿Cuál es el valor máximo o de pico de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 325.3 V | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
4 | ¿Cuál es el valor de la frecuencia de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 50 Hz | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
5 | ¿Cuál es el valor del periodo de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 0.02 s | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
6 | ¿Cuál es el desfae de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | [latex]$\frac{\pi}{2}$[/latex] o [latex]$90 ^\circ$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
7 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito resistivo puro? |  | La tensión y la intensidad están en fase | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
8 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito capacitivo puro? |  | La intensidad está adelantada 90 º respecto a la tensión | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
9 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito inductivo puro? |  | La intensidad está restrasada 90 º respecto a la tensión | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
10 | ¿Cómo se calcula la frecuencia a la que un circuito entra en resonancia? |  | [latex]$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
11 | Indica el fasor de esta señal de corriente alterna: [latex]$e_1 (t)=230 \sqrt{2} \sin(100t-\frac{\pi}{3})$[/latex] |  | [latex]$\bar{E_1]=230 \angle -60 ^\circ$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
12 | ¿Cómo se calcula la potencia activa en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$P=U \cdot I \cdot \cos \varphi$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
12 | ¿En qué unidades se mide la potencia activa? |  | W, vatios | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
13 | ¿Cómo se calcula la potencia reactiva en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$Q=U \cdot I \cdot \sin \varphi$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
14 | ¿En qué unidades se mide la potencia reactiva? |  | var, voltiamperios reactivos | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
15 | ¿Cómo se calcula la potencia aparente en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$S=U \cdot I $[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
16 | ¿En qué unidades se mide la potencia aparente? |  | VA, voltiamperios | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
17 | En un circuito resistivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
18 | En un circuito capacitivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
19 | En un circuito inductivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
20 | En un circuito resistivo puro, ¿hay potencia activa? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
21 | En un circuito capacitivo puro, ¿hay potencia activa? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
22 | En un circuito indcutivo puro, ¿hay potencia activa? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
23 | ¿Qué nos indica el factor de potencia de un circuito? |  | Es un indicador de la eficiencia con la que se realiza el consumo | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
24 | ¿Cómo se calcula el factor de potencia de un circuito? |  | [latex]$\cos \varphi=\frac{P}{S}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
25 | En una instalación resistivo-inductiva, ¿qué se debería instalar para mejorar el factor de potencia? |  | Una batería de condensadores | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
26 | ¿Cuál es el factor de potencia ideal? |  | 1 | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
27 | ¿Qué elemento se utiliza para medir la potencia activa de un circuito? |  | Vatímetro | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
28 | Si se tienen dos impedancias ([latex]$\bar{Z}$[/latex]) en serie, ¿cuál sería el valor de la impedancia equivalente? |  | [latex]$2\cdot \bar{Z}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
29 | Si se tienen dos impedancias ([latex]$\bar{Z}$[/latex]) en paralelo, ¿cuál sería el valor de la impedancia equivalente? |  | [latex]$\frac{\bar{Z}}{2}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
30 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_res_puro_rm.png"> | Resitiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
31 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_ind_puro_rm.png"> | Inductiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
32 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_cap_puro_rm.png"> | Capacitiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
33 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_res_ind_rm.png"> | Resitiva-inductiva | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1
34 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_res_cap_rm.png"> | Resitiva-capacitiva | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 |  |  |  | 1

## resolucion
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Qué pasos hay que seguir para obtener el circuito equivalente de Thèvenin entre dos puntos? |  | 1. Obtener la tensión entre los dos puntos mediante el método deseado 2. Obtener la impedancia equivalente del circuito pasivo (cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de intensidad). | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
2 | ¿Qué pasos hay que seguir para obtener el circuito equivalente de Norton entre dos puntos? |  | 1. Obtener la intensidad de cortocircuito entre los dos puntos mediante el método deseado 2. Obtener la impedancia equivalente del circuito pasivo (cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de intensidad). | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
3 | ¿Cómo se relacionan entre sí el Teorema de Thèvenin y el de Norton? |  | Mediante la equivalencia de fuentes: [latex]$E_{Th}=J_{No}\cdot R$[/latex] siendo [latex]$R_{Th}=R_{No}$[/latex] | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
4 | ¿Cuándo es útil aplicar el Teorema de Superposición? |  | Cuando se tiene un circuito con fuentes de diferentes frecuencias | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
5 | Si se aplica superposición en el circuito de la figura, ¿cuántos subcircuitos hay que resolver? | <img src="resolucion_superposicion_rm.png"> | 4 | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
6 | ¿Qué pasos hay que seguir para aplicar el Teorema de Superposición? |  | 1. Resolver tantos subcircuitos como fuentes existan en el circuito 2. Sumar las respuestas para obtener los valores del circuito | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
7 | En el circuito de la figura aplica el Método de Intensidad de Mallas a la segunda malla empezando por la izquierda | <img src="resolucion_superposicion_rm.png"> | [latex]$(R_1+R_2)\cdot I_b-R_1 \cdot I_a=E_2-U_{J1}$[/latex] | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4

## trifasica
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cuál es la secuencia directa de fases en un sistema trifásico? |  | [latex]$E_{a}, E_{b}, E_{c}$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
2 | ¿Cuál es la secuencia inversa de fases en un sistema trifásico? |  | [latex]$E_{a}, E_{c} , E_{b}$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
3 | ¿Cuáles son los desfases en secuencia directa en un sistema trifásico equilibrado? |  | [latex]$E_{a}=E\angle0, E_{b}=E\angle-120, E_{c}=E\angle120 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
4 | ¿Cuáles son los desfases en secuencia inversa en un sistema trifásico equilibrado? |  | [latex]$E_{a}=E\angle0, E_{b}=E\angle120, E_{c}=E\angle-120 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
5 | ¿En un sistema trifásico equilibrado en tensiones la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] Secuencia directa 30 grados en adelanto y secuencia inversa 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
6 | ¿En un sistema trifásico equilibrado la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] Secuencia directa 30 grados en adelanto y secuencia inversa 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
7 | ¿En un sistema trifásico desequilibrado la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | No existe una relación única y tanto la relación del módulo como la de la fase dependen del desequilibrio existente. | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
8 | ¿En qué casos de un sistema trifásico con el receptor en estrella la corriente a través del neutro es cero? |  | Sistema trifásico a 3 hilos |  | r1: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos sin impedancia de neutro; r2: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos con impedancia de neutro | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
9 | ¿En qué casos de un sistema trifásico con el receptor en estrella la tensión de su neutro es cero? |  | Sistema trifásico equlibrado a 3 hilos |  | r1: Sistema trifásico a 4 hilos sin impedancia de neutro; r2: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos con impedancia de neutro | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
10 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia total activa en un sistema trifásico utilizando la conexión Aron? |  | [latex]$ \sum i_{n}=0 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
11 | Usando la conexión Aron, ¿cuál es la relación entre las lecturas de los vatímetros y la potencia total activa del sistema? ¿cómo se conecta dicho vatímetro? |  | [latex]$ P=W_{a}+W_{b}, P=W_{b}+W_{c} y P=W_{c}+W_{a} $[/latex] (Estando el positivo del voltímetro del vatímetro en la fase de la corriente que pasa por el amperímetro del vatímetro) | <img src="aag_aron.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
12 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia total reactiva en un sistema trifásico utilizando la conexión Aron? |  | Poseer un sistena trifásico equilibrado | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 |  | 1. Trifásica |  | 1
13 | Usando la conexión Aron, ¿cuál es la relación entre las lecturas de los vatímetros y la potencia total reactiva del sistema? |  | [latex]$ Q=\sqrt{3}(W_{a}-W_{b}), Q=\sqrt{3}(W_{b}-W_{c}) y Q=\sqrt{3}(W_{c}-W_{a}) $[/latex] (Estando el positivo del voltímetro del vatímetro en la fase de la corriente que pasa por el amperímetro del vatímetro y el negativo en la fase que no hay conectado un vatímetro) | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
14 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia reactiva de una fase en un sistema trifásico utilizando un vatímetro? |  | Poseer un sistena trifásico equlibrado en tensiones | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
15 | Utilizando un vatímetro, ¿cuál es la relación entre la lectura del vatímetro y la potencia reactiva de la fase? ¿cómo se conecta dicho vatímetro? |  | [latex]$Q=W_{a}/\sqrt{3}, Q=W_{b}/\sqrt{3} y Q=W_{c}/\sqrt{3} $[/latex] (Siguiendo la secuencia AB, BC y CA y siendo el positivo el primer subíndice) | <img src="aag_reactiva.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
16 | La fórmula para calcular el módulo de la potencia aparente en un sistema trifásico equilibrado en función de los valores de fase es: |  | [latex]$ S=3V_{fase}I_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 |  | 1. Trifásica |  | 1
17 | La fórmula para calcular el módulo de la potencia aparente en un sistema trifásico equilibrado en función de los valores de línea es: |  | [latex]$ S=\sqrt{3}V_{linea}I_{linea} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 |  | 1. Trifásica |  | 1
18 | ¿En un generador trifásico equlibrado en estrella la relación entre las tensiones de línea y de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
19 | ¿En un generador trifásico equlibrado en estrella la relación entre las corrientes de línea y de fase es? |  | [latex]$ I_{linea}=I_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
20 | ¿En un generador trifásico equlibrado en triángulo la relación entre las tensiones de línea y de fase es? |  | [latex]$ V_{linea}=V_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
21 | ¿En un generador trifásico equlibrado en triángulo la relación entre las corrientes de línea y de fase es? |  | [latex]$ I_{linea}/I_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 |  | 1. Trifásica |  | 1
22 | ¿Cómo se agrupan las cargas trifásicas equilibradas para resolver circuitos? |  | Transformando todas las cargas es estrella | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
23 | ¿Cómo se agrupan las cargas trifásicas desequilibradas para resolver circuitos? |  | Transformando todas las cargas es triángulo | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
24 | ¿Cuántos vatímetros son necesarios conectar para medir la potencia activa en un circuito trifásico equilibrado a 4 hilos? |  | 3 vatímetros | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
25 | En un sistema trifásico equilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia activa total? |  | [latex]$P=W_a + W_b$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
26 | En un sistema trifásico equilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia reactiva total? |  | [latex]$Q=\sqrt{3}(W_a - W_b)$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
27 | En un sistema trifásico desequilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia activa total? |  | [latex]$P=W_a + W_b$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
28 | En un sistema trifásico desequilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia reactiva total? |  | No se puede calcular con esos datos | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 |  |  |  | 1
29 | Se posee una fuente de generación en estrella de un parque eólico el cual alimenta a unas cargas desequilibradas pertenecientes a una industria (ver figura). Si el parque eólico nos encarga realizar unas medidas, que es donde conectamos los vatímetros, ¿qué estarán midiendo los vatímetros y cuál serán los valores de las impedancias del neutro? | <img src="aag_analizador.png"> | [latex]$Z_N=0,Z_n \neq 0$[/latex] y [latex]$ P_E = \sum W_{n}= P_Z + P_Z_n $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
30 | Se posee una fuente de generación en estrella de un parque eólico el cual alimenta a unas cargas desequilibradas pertenecientes a una industria (ver figura). Si la industria nos encarga realizar unas medidas, que es donde conectamos los vatímetros, ¿qué estarán midiendo los vatímetros y cuál serán los valores de las impedancias del neutro? | <img src="aag_analizador.png"> | [latex]$Z_N \neq 0,Z_n = 0$[/latex] y [latex]$ P_Z = \sum W_{n}= P_E - P_Z_N $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica |  | 1
31 | ¿Cuál es la fórmula que permite obtener los valores de fase de un sistema trifásico en función de las componentes directa, inversa y homopolar? |  |  | <img src="aag_homopolar1.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
32 | ¿Cuál es la fórmula que permite obtener las componentes directa, inversa y homopolar de un sistema trifásico en función de sus valores de fase? |  |  | <img src="aag_homopolar2.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
33 | ¿En un sistema trifásico la relación entre el sistema directo de las tensiones de línea y el sistema directo de las tensiones de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] 30 grados en adelanto | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
34 | ¿En un sistema trifásico la relación entre el sistema inverso de las tensiones de línea y el sistema inverso de las tensiones de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
35 | ¿En un sistema trifásico equilibrado de secuencia directa los valores de las componentes directa, inversa y homopolar son? |  | [latex]$V_{d}=V_{a}, V_{i}=0, V_{o}=0$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica

## transitorio
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990

## cuadripolos
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990

## bobinas
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cuál es la ley de Faraday? |  | [latex]$e=N\cdot\frac{d\Phi}{dt}$[/latex]. Si una bobina de N espiras ve un flujo magnético que varia con el tiempo, se induce una tensión en dicha bobina. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
2 | ¿Cuál es la ley de Lenz? |  | [latex]$e=-N\cdot\frac{d\Phi}{dt}$[/latex]. La tensión inducida se opone a la corriente que produce dicho flujo magnético. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
3 | ¿Cuál es la relación tensión-corriente en una bobina? |  | [latex]$u_{L}=L\cdot\frac{di_{L}}{dt}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
4 | ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de autoinducción L en una bobina en un medio lineal? |  | [latex]$L=N\cdot\frac{\Phi}{i}$[/latex]. Una corriente genera un flujo magnético que crece según aumenta la corriente. En un medio lineal crece indefinidamente aunque en un material real llega un punto que por mucho que aumente la corriente, no aumenta el flujo magnético. | <img src="aag_flujo_corriente.png"> | [10 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
5 | ¿Qué representa la L de una bobina en un medio lineal? |  | Es la pendiente de la curva flujo vs. corriente en un medio lineal. Si L es muy grande, con poca corriente se genera mucho flujo y si L es muy pequeña, con con mucha corriente se genera poco flujo. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
6 | ¿Qué es M y qué unidades tiene? |  | Es el coeficiente de inducción mutua y sus unidades son Henrios (H). | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
7 | ¿Qué es K y cómo oscila su valor entre 0 y 1? |  | Es el coeficiente de acoplamiento de 2 bobinas. Si las bobinas están perfectamente colocadas y todo el flujo que genera una bobina lo ve la otra (y viceversa), su valor será 1 y si están muy separadas de manera que ninguna línea de flujo de una bobina afecta a la otra (y viceversa), su valor será 0. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
8 | ¿Cuáles son los pasos de la regla de los puntos para identificar la polaridad de bobinas acopladas? |  | 1. Se elige un sentido para la intensidad en una de las bobinas, colocando un punto por donde entra dicha corriente. 2. Se detecta el sentido del flujo que origina dicha corriente (regla de la mano derecha). 3. Empleando la misma regla, se determina el sentido de la corriente de la segunda bobina que origina un flujo opuesto al de la primera, colocando un punto (•) por donde sale la corriente. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
9 | ¿Cuál es el criterio de signos de los términos de la M y L según la regla de los puntos? |  | A. Si las dos corrientes de las bobinas acopladas entran o salen por terminales correspondientes (con punto) los signos de los términos en M y L coinciden. B. Si una corriente de una bobina entra por el terminal con punto y la de la otra sale por su terminal correspondiente, los signos de los términos en M son opuestos a los de los términos en L. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
10 | ¿Cuál es la relación entre los coeficientes de acoplamiento K y de inducción muta M? |  | [latex]$M=K\sqrt{L_{1}L_{2}}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
11 | ¿Cuál es la fórmula que permite calcular la energía almacenada es dos bobinas acopladas? |  | [latex]$W=\frac{1}{2}L_{1}i_{1}^2+\frac{1}{2}L_{2}i_{2}^2\pm Mi_{1}i_{2}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
12 | ¿Qué es un transformador perfecto? |  | Aquel transformador cuyo coeficiente de acoplamiento K e igual a 1. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
13 | ¿Cuál es el circuito eléctrico equivalente de un transformador perfecto? |  |  | <img src="aag_transformador_perfecto.png"> | [10 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
14 | ¿Qué es un transformador ideal? |  | Aquel transformador que: 1) las bobinas tienen reactancias muy grandes (L1, L2 y M tienden a infinito), 2) el coeficiente de acoplamiento es igual a la unidad (K = 1) y 3) las bobinas primaria y secundaria no tienen pérdidas (R1=R2=0). | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
15 | ¿Cuál es el circuito eléctrico equivalente de un transformador ideal? |  |  | <img src="aag_transformador_ideal.png"> | [10 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
16 | ¿Un transformador con relación 1:n es un transformador elevador o reductor? |  | Elevador. Por cada espira en el primario hay n espiras en el secundario. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
17 | ¿Un transformador con relación n:1 es un transformador elevador o reductor? |  | Reductor. Por cada N espiras en el primario hay 1 espira en el secundario. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
18 | En un trasnformador ideal ¿cuál es la relación tensión, corriente, espiras e impedancia entre el primario y el secundario? |  | [latex]$\frac{V_{1}}{V_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{-I_{2}}{I_{1}}=\frac{1}{n}=\sqrt{\frac{Z_{i}}{Z_{2}}}$[/latex]. Donde Zi es la impedancia de entrada o también denominada la impedancia del secundario reducida al primario. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
19 | ¿Cuál es la relación entre la pontecia aparente del primario y la del secundario en un transformador ideal? |  | [latex]$S_{1}=S_{2}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
20 | ¿Qué es un autotransformador? |  | Es un transformador en donde el primario y el secundario se encuentran en el mismo devanado | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético

## filtros
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso bajo basado en un condensador? |  |  | <img src="circ_paso_bajo_cond.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
2 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso alto basado en un condensador? |  |  | <img src="circ_paso_alto_cond.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
3 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso bajo basado en una bobina? |  |  | <img src="circ_paso_bajo_bob.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
4 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso alto basado en una bobina? |  |  | <img src="circ_paso_alto_bob.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
5 | ¿Cómo construyes un filtro paso banda a partir de otros filtros? |  |  | <img src="circ_paso_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
6 | ¿Cómo construyes un filtro rechazo de banda a partir de otros filtros? |  |  | <img src="circ_recha_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
7 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso bajo? |  |  | <img src="gra_paso_bajo.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
8 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso alto? |  |  | <img src="gra_paso_alto.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
9 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso banda? |  |  | <img src="gra_paso_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
10 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro rechazo de banda? |  |  | <img src="gra_recha_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
11 | ¿Cuál es la ecuaciación para calcular la atenuación/ganancia de un sistema en base a la potencia? |  | [latex]$dB=10\log \frac{P_{o}}{P_{i}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
12 | ¿Cuál es la ecuaciación para calcular la atenuación/ganancia de un sistema en base a la tensión? |  | [latex]$dB=20\log \frac{V_{o}}{V_{i}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
13 | ¿Cuál será la ganancia en dB si deseo que un sistema presente un incremento en la potencia del doble? |  | [latex]$+3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
14 | ¿Cuál será la atenuación en dB si deseo que un sistema presente una disminución en la potencia de la mitad? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
15 | ¿Cuál será la ganancia en dB si deseo que un sistema presente un incremento en la tensión del doble? |  | [latex]$+6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
16 | ¿Cuál será la atenuación en dB si deseo que un sistema presente una disminución en la tensión de la mitad? |  | [latex]$-6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
17 | ¿Qué es el ancho de banda? |  | Es un rango de frecuencias dentro del cual todos sus valores garantizan que el sistema extrae al menos la mitad de la potencia máxima. | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
18 | ¿Cuánto vale la potencia en los extremos del ancho de banda? |  | [latex]$P_{f_{1}}=P_{f_{2}}=\frac{P_{max.}}{2}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
19 | ¿Cuánto vale la tensión de salida a la frecuencia de corte? |  | [latex]$V_{0_{f_{c}}}=0,707\cdot V_{max}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
20 | ¿Qué significado tiene la frecuencia de corte? |  | Es una frecuencia a la cual el sistema consigue una ganancia o atenuación de 0,707 veces su tensión de entrada. |  | r1: Es una frecuencia a la cual el sistema consigue una ganancia o atenuación de 2 veces su potencia de entrada.; r2: Es la frecuencia a partir de la cual se considera que el sistema filtra o no filtra. | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
21 | ¿Cuál será la atenuación o ganancia en dB si deseo que un sistema presente la misma potencia a la entrada que a la salida? |  | 0 dB | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
22 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso bajo a la frecuencia de corte? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
23 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso bajo a una frecuencia de 0 Hz? |  | [latex]$1$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
24 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso alto a la frecuencia de corte? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
25 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
26 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
27 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de central? |  | [latex]$1$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
28 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia central? |  | [latex]$0$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
29 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
30 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
31 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso bajo a la frecuencia de corte? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
32 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db un filtro paso bajo a una frecuencia de 0 Hz? |  | [latex]$0 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
33 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso alto a la frecuencia de corte? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
34 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
35 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
36 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de central? |  | [latex]$0 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
37 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
38 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
39 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$f_c=\frac{1}{2\pi RC}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
40 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$f_c=\frac{R}{2\pi L}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
41 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$f_c=\frac{1}{2\pi RC}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
42 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$f_c=\frac{R}{2\pi L}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
43 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso bajo basado en condensador a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia del condensador | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
44 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso bajo basado en bobina a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia de la bobina | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
45 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso alto basado en condensador a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia del condensador | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
46 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso alto basado en bobina a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia de la bobina | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
47 | ¿En qué unidades se miden los db? |  | Los db no tienen unidades | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
48 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 W para que pase a valer 20 W? |  | [latex]$+3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
49 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 W para que pase a valer 100 W? |  | [latex]$+10 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
50 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 V para que pase a valer 20 V? |  | [latex]$+6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
51 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 V para que pase a valer 100 V? |  | [latex]$+20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
52 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 A para que pase a valer 20 A? |  | [latex]$+6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
53 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 A para que pase a valer 100 A? |  | [latex]$+20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
54 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 W para que pase a valer 20 W? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
55 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 W para que pase a valer 40 W? |  | [latex]$-10 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
56 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 V para que pase a valer 20 V? |  | [latex]$-6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
57 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 V para que pase a valer 40 V? |  | [latex]$-20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
58 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 A para que pase a valer 20 A? |  | [latex]$-6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
59 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 A para que pase a valer 40 A? |  | [latex]$-20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
60 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{Z_c}{R+Z_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
61 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R}{R+Z_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
62 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R}{R+Z_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
63 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{Z_l}{R+Z_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
64 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{X_c^2}{\sqrt{R^2+X_c^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
65 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R^2}{\sqrt{R^2+X_l^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
66 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R^2}{\sqrt{R^2+X_c^2}}[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
67 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{X_l^2}{\sqrt{R^2+X_l^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
68 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$-90-[-\arctan\frac{X_c}{R}]=-\arctan\frac{R}{X_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
69 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$0-\arctan\frac{X_l}{R}=-\arctan\frac{X_l}{R}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
70 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$\0-[-arctan\frac{X_c}{R}]=arctan\frac{X_c}{R}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
71 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$90-\arctan\frac{X_l}{R}=\arctan\frac{R}{X_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
72 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{\overline{X}_{c}}{R+\overline{X}_{c}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
73 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{R+\overline{X}_{L}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
74 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{R+\overline{X}_{c}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
75 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{\overline{X}_{L}}{R+\overline{X}_{L}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
76 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro pasa banda con un circuito resonante en serie? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{max}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{R+R_{1}}$[/latex] | <img src="aag_circ_paso_banda_serie.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
77 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro pasa banda con un circuito resonante en paralelo? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{max}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{\overline{Z}_{Tp}}{\overline{Z}_{Tp}+R}$[/latex] | <img src="aag_circ_paso_banda_paralelo.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
78 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro rechaza banda con un circuito resonante en serie? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{min}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R_{1}}{R+R_{1}}$[/latex] | <img src="aag_circ_rechaza_banda_serie.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
79 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro rechaza banda con un circuito resonante en paralelo? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{min}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{\overline{Z}_{Tp}+R}$[/latex] | <img src="aag_circ_rechaza_banda_paralelo.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
80 | ¿Cuál es el circuito eléctrico de un filtro doblemente sintonizado? |  |  | <img src="aag_circ_doble_sintonizado.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros

## rebt
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cual es la tensión máxima en una instalación en B.T.? |  | Udc < 1500 V y Uac < 1000 V | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
2 | ¿Cual es la tensión usual de fase en una instalación en B.T.? |  | Uac = 230 V | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
3 | ¿Cual es la tensión usual de línea en una instalación en B.T.? |  | Uac = 400 V | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
4 | ¿Cual es la frecuencia usual en una instalación en B.T.? |  | f = 50 Hz | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
5 | ¿Cuántos artículos tiene el REBT? |  | 29 | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
6 | ¿Cuál es el artículo 29 del REBT? |  | Guía técnica de aplicación. Es de carácter NO VINCULANTE | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
7 | ¿Qué son las ITCs? |  | Son las Intrucciónes Técnica Complementarias | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
8 | ¿Qué es la acometida? |  | Es la parte de la instalación que dan suministro a la Caja/s Generales de Protección (CGP) y son responsabilidad de la empresa Distribuidora. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
9 | ¿Qué es la instalación de enlace? |  | Es la parte de la instalación que une la/s caja/s general/es de protección (CGP), incluidos éstas, con las instalaciones receptoras del usuario o instalaciones interiores. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
10 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_acometida.png"> | La acometida | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
11 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_caja_gral_proteccion.png"> | La caja general de protección | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
12 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_contador.png"> | El contador | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
13 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_cuarto_contadores.png"> | El cuarto de contadores | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
14 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_derivacion_individual.png"> | La derivación individual | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
15 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_dispositivo_gral_mando.png"> | El dispositivo general de mando | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
16 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_fusible_seguridad.png"> | El fusible de seguridad | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
17 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_icp.png"> | El ICP (Interruptor de control de potencia) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
18 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_instalacion_interior.png"> | La instalación interior | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
19 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_interruptor_gral_maniobra.png"> | El interruptor general de maniobra | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
20 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_linea_gral_alimentacion.png"> | La línea general de alimentación | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
21 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_red_distribucion.png"> | La red de distribución | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
22 | El elemento sombreado de la figura es: | <img src="AAG_pia.png"> | P.I.A. (Protección individual automática). Es un interrutor magnetotérmico pero que protege una parte de la instalación. Protege a los equipos. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
23 | El elemento sombreado de la figura es: | <img src="AAG_diferencial.png"> | Interruptor diferencial. Protege a las personas. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
24 | El elemento sombreado de la figura es: | <img src="AAG_iga.png"> | I.G.A. (Interruptor General automático). Es un interrutor magnetotérmico pero que protege a toda la instalación. Protege a los equipos. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
25 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_unifilar_fusible.png"> | Un fusible | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
26 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_sobretension.png"> | Un elemento contra sobretensiones (a veces denominado varistor) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
27 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_diferencial.png"> | Un interruptor diferencial (esquema multifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
28 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_unifilar_diferencial.png"> | Un interruptor diferencial (esquema unifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
29 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_magnetotermico13.png"> | Un interruptor magnetotérmico 2P (esquema multifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
30 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_magnetotermico1N.png"> | Un interruptor magnetotérmico P+N (esquema multifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
31 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_unifilar_magnetotermico.png"> | Un interruptor magnetotérmico (esquema unifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT