## LEEME
IMPORTANTE | Guardar el fichero como un EXCEL.
| Si se quiere incluir imágenes en las tarjetas hacerlo utilizando: |  | <img src="imagen.jpg">
Incluir las imágenes, como ficheros .jpg en la carpeta <multimedia>
Para exportar, copiar de la carpeta <multimedia> en <C:\Users\manan\AppData\Roaming\Anki2\deck\collection.media>
Nota: reemplazar <deck> por el nombre del mazo que corresponda
Nombre de la hoja (*) | Descripción
intro | Introducción de la teoría de circuitos eléctricos
ca | Circuito de corriente alterna sinusoidal
resolucion | Métodos de resolución de circuitos
trifasica | Circuitos trifásicos
transitorio | Régimen transitorio de los circuitos eléctricos
cuadripolos | Cuadripolos
bobinas | Bobinas acopladas
filtros | Filtros
rebt | Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(*) | Se utilizan nombre cortos para las hojas de la excel
EXPORTACIÓN A IOS |  | NOTA: Al exportar un mazo de cartas que tiene submazos parece que la importanción en IOS genera problemas. Aparentemente, con las opciones indicadas, y exportanto de submazo en submazo, parece que no existen problemas.
.apkg
seleccionar:
Include schedluling information | NO
Include deck presets | NO
Include media | YES
Support older Anki versions | YES

## intro
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | Unidad de la potencia activa |  | vatio (en inglés watt), expresado con el símbolo <b>W</b> | [11 empty] | #intro |  | MM |  |  |  | 2
2 | Unidad de la potencia reactiva |  | voltiamperio reactivo (en inglés reactive volt-ampere), expresado con el símbolo <b>var</b> | [11 empty] | #intro |  | MM |  |  |  | 2
3 | ¿Cuál es la ecuación de la Ley de Ohm? |  | [latex] $ V=R \cdot I $ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
4 | ¿Qué mide un voltímetro |  | Tensión o diferencia de potencial entre dos puntos | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
5 | En el circuito de la figura, ¿dónde colocarías un voltímetro para medir la tensión entre el punto A y el B? | <img src="intro_vol_amp_rm.png"> |  | <img src="intro_vol_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
6 | ¿Qué mide un amperímetro? |  | Intensidad que atraviesa una rama | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
7 | En el circuito de la figura, ¿dónde colocarías un amperímetro para medir la intensidad [latex] $I_1$ [/latex]? | <img src="intro_vol_amp_rm.png"> |  | <img src="intro_amp_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 1
8 | ¿Qué elementos pasivos conoces? |  | Resistencias, condensadores y bobinas | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
9 | ¿Qué valor tiene la resistencia equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_res_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_res_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
10 | ¿Qué valor tiene el condensador equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_con_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_con_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
11 | ¿Qué valor tiene la bobina equivalente del circuito de la figura? | <img src="intro_bob_eq_par_rm.png"> |  | <img src="intro_bob_eq_par_sol_rm.png"> | [10 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
12 | Si se tienen dos conductores de cobre de la misma longitud y la sección del conductor A es el doble que la del B, ¿qué conductor tiene mayor resistencia? |  | El conductor B | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
13 | ¿La resistencia eléctrica de un conductor aumenta o disminuye al aumentar la temperatura? |  | Aumenta | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
14 | Si tenemos resistencias conectadas en estrella de valor R, ¿cuánto valen las resitencias equivalentes conectadas en triángulo? |  | 3.R | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
15 | Si tenemos resistencias conectadas en triángulo de valor R, ¿cuánto valen las resitencias equivalentes conectadas en estrella? |  | R/3 | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
16 | ¿Cómo se comporta un condensador en régimen permanente alimentado por corriente continua? |  | Como un circuito abierto | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
17 | ¿Cómo se comporta una bobina en régimen permanente alimentado por corriente continua? |  | Como un cortocircuito | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
18 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de tensión reales en serie? |  | Sí | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
19 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de tensión reales en paralelo? |  | No | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
20 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de intensidad reales en serie? |  | No | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
21 | ¿Se pueden asociar directamente fuentes de intensidad reales en paralelo? |  | Sí | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
22 | Si tenemos una fuente de tensión de valor E con una resistencia en serie de valor R, ¿cuánto vale la fuente de intensidad equivalente? |  | [latex]$J=\frac{E}{R}$ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
23 | Si tenemos una fuente de itensidad de valor J con una resistencia en paralelo de valor R, ¿cuánto vale la fuente de tensión equivalente? |  | [latex]$E=J \cdot R$ [/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 2
24 | Unidad de la energía en electricidad |  | Wh o kWh o MWh | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
25 | ¿Cuándo el rendimiento de una fuente puede ser del 100 %? |  | Cuando la fuente es ideal | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
26 | Según el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿qué valor debe tener la resistencia de la red para la fuente suministre la máxima potencia? |  | [latex]$R_{RED}=R_{FUENTE}$[/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
27 | Si una fuente real está conectada a una red y suministra la máxima potencia, ¿qué rendimiento alcanza la fuente? |  | [latex]$50 \%$[/latex] | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3
28 | Si una bobilla led de 10 W esta conectada durante un día entero, ¿cuánta energía consume? |  | 240 Wh | [11 empty] | #intro |  | RM |  |  | 3

## ca
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿A qué frecuencia se denomina <b>de marcha industrial</b> en España? |  | 50 Hz | [11 empty] | #ca |  | MM |  |  |  | 2 |  |  | 1
2 | ¿Cuál es el valor eficaz de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 230 V | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
3 | ¿Cuál es el valor máximo o de pico de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 325.3 V | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
4 | ¿Cuál es el valor de la frecuencia de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 50 Hz | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
5 | ¿Cuál es el valor del periodo de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | 0.02 s | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
6 | ¿Cuál es el desfae de la siguiente señal de corriente alterna? [latex]$v(t)=325.3 \sin(100\pi t+\frac{\pi}{2})$[/latex] |  | [latex]$\frac{\pi}{2}$[/latex] o [latex]$90 ^\circ$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
7 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito resistivo puro? |  | La tensión y la intensidad están en fase | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
8 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito capacitivo puro? |  | La intensidad está adelantada 90 º respecto a la tensión | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
9 | ¿Cómo es el desfase entre la tensión y la intensidad en un circuito inductivo puro? |  | La intensidad está restrasada 90 º respecto a la tensión | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
10 | ¿Cómo se calcula la frecuencia a la que un circuito entra en resonancia? |  | [latex]$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 |  |  |  | 1
11 | Indica el fasor de esta señal de corriente alterna: [latex]$e_1 (t)=230 \sqrt{2} \sin(100t-\frac{\pi}{3})$[/latex] |  | [latex]$\bar{E_1}=230 \angle -60 ^{\circ}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
12 | ¿Cómo se calcula la potencia activa en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$P=U \cdot I \cdot \cos \varphi$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
12 | ¿En qué unidades se mide la potencia activa? |  | W, vatios | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
13 | ¿Cómo se calcula la potencia reactiva en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$Q=U \cdot I \cdot \sin \varphi$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
14 | ¿En qué unidades se mide la potencia reactiva? |  | var, voltiamperios reactivos | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
15 | ¿Cómo se calcula la potencia aparente en un circuito de corriente alterna? |  | [latex]$S=U \cdot I $[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
16 | ¿En qué unidades se mide la potencia aparente? |  | VA, voltiamperios | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
17 | En un circuito resistivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
18 | En un circuito capacitivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
19 | En un circuito inductivo puro, ¿hay potencia reactiva? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
20 | En un circuito resistivo puro, ¿hay potencia activa? |  | Sí | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
21 | En un circuito capacitivo puro, ¿hay potencia activa? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
22 | En un circuito indcutivo puro, ¿hay potencia activa? |  | No | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
23 | ¿Qué nos indica el factor de potencia de un circuito? |  | Es un indicador de la eficiencia con la que se realiza el consumo | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
24 | ¿Cómo se calcula el factor de potencia de un circuito? |  | [latex]$\cos \varphi=\frac{P}{S}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
25 | En una instalación resistivo-inductiva, ¿qué se debería instalar para mejorar el factor de potencia? |  | Una batería de condensadores | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
26 | ¿Cuál es el factor de potencia ideal? |  | 1 | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
27 | ¿Qué elemento se utiliza para medir la potencia activa de un circuito? |  | Vatímetro | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
28 | Si se tienen dos impedancias ([latex]$\bar{Z}$[/latex]) en serie, ¿cuál sería el valor de la impedancia equivalente? |  | [latex]$2\cdot \bar{Z}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
29 | Si se tienen dos impedancias ([latex]$\bar{Z}$[/latex]) en paralelo, ¿cuál sería el valor de la impedancia equivalente? |  | [latex]$\frac{\bar{Z}}{2}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
30 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_res_puro_rm.png"> | Resitiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
31 | Según el diagrama de potencias de la figura de una instalación, ¿qué tipo de instalación sería? Resistiva pura, inductiva pura, capacitiva pura, resistiva-inductiva o resistiva-capacitiva | <img src="ca_potencia_ind_puro_rm.png"> | Inductiva pura | [11 empty] | #ca |  | RM |  |  | 6 | 2 |  |  | 1
32 | ¿Cuándo un circuito se dice que es de parámetros concentrados? |  | Cuando el circuito posee una longitud lo suficientemente pequeña como para que se considera la distribución de la tensión instantánea en todas las partes del mismo ([latex]$\frac{\lambda}{20}\leq300$[/latex] km) | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
33 | ¿Cuándo un circuito se dice que es de parámetros distribuidos? |  | Cuando el circuito posee una longitud tal que la distribución de la tensión no se puede considerar instantánea en todas las partes del mismo ([latex]$\frac{\lambda}{20}>300$[/latex] km) | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
34 | ¿Cuáles son los elementos "Activos" de un circuito eléctrico? |  | Las fuentes de tensión y las fuentes de corriente | <img src="aag_eyj.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
35 | ¿Cuáles son los elementos "Pasivos" de un circuito eléctrico? |  | Las impedancias que pueden ser: bobinas, resistencias y condensadores | <img src="aag_z.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
36 | ¿Qué es un "Nudo"? |  | Es un punto en el que confluyen tres o más ramas (el nudo de referencia no se tiene en cuenta puesto que se conoce su potencial eléctrico) | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
37 | ¿Qué es una "Malla"? |  | Es un camino cerrado que no posee en su interior ningún otro lazo. | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
38 | ¿Cuál es la diferencia entre "Potencia" y "Energía eléctrica"? |  | La energía (J o Ws) es una medida de la capacidad de algo para realizar un trabajo. La potencia es la velocidad a la que se transfiere la energía (W). Ej: si poseo una batería que tiene almacenada una energía de 60 J o Ws y una bombilla que consume 10 W de potencia la bobilla podrá estar encendida durante 6 s. | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
39 | ¿Para que a una Fuente de Tensión se le considere "generador" como debe atravesar la corriente su polaridad? |  | De menos a más | <img src="aag_e.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
40 | ¿Para que a una Fuente de Corriente se le considere "generador" como debe ser su polaridad? |  | El más debe estar en la punta de la flecha | <img src="aag_j.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
41 | ¿Para que a una Fuente de Tensión se le considere "motor" como debe atravesar la corriente su polaridad? |  | De más a menos | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
42 | ¿Para que a una Fuente de Corriente se le considere "motor" como debe ser su polaridad? |  | El menos debe estar en la punta de la flecha | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
43 | En una impedancia, ¿cómo debe atravesar la corriente su polaridad? |  | De más a menos al ser un elemento pasivo | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
44 | ¿Cuál es la Ley de Faraday? |  | Si una bobina observa una variación del fujo con el tiempo, se produce una f.e.m. | <img src="aag_faraday.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
45 | ¿Cómo se calcula el valor medio de una onda sinusoidal? |  |  | <img src="aag_valor_medio.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
46 | ¿Cómo se calcula el valor eficaz de una onda sinusoidal? |  |  | <img src="aag_valor_eficaz.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
47 | ¿Qué es un amperímetro y cómo se conecta en un circuito eléctrico? |  | Es un elemento que mide la corriente eléctrica, que se conecta en serie con el elemento del cual quieres medir la corriente y que posee una resistencia muy baja (cortocircuito) | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
48 | ¿Qué es un voltímetro y coómo se conecta en un circuito eléctrico? |  | Es un elemento que mide la d.d.p. eléctrico entre dos puntos, que se conecta en paralelo con el elemento del cual quieres medir su tensión y que posee una resistencia muy alta (circuito abierto) | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
49 | ¿Qué es un vatémetro y cómo se conecta en un circuito eléctrico? |  | Es la combinación de un amperímetro y de un voltímetro | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
50 | ¿Cuál es la potencia media en una resistencia? |  | [latex]$P=R\cdot I^2=\frac{U^2}{R}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
51 | ¿Cuál es la potencia media en una bobina o condensador? |  | 0 | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
52 | ¿Cómo se calcula la resistencia de un cable? |  | [latex]$R=\rho \cdot \frac{L}{S}$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
53 | ¿Cómo se calcula la energía almacenada en una bobina y en un condensador ? |  | [latex]$W_{L} = \frac{1}{2}LI^2$[/latex] y [latex]$W_{C} = \frac{1}{2}CU^2$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
54 | ¿A qué es equivalente una bobina en DC? |  | A un cortocircuito | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
55 | ¿A qué es equivalente una bobina en AC? |  | A una bobina | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
56 | ¿A qué es equivalente una condensador en DC? |  | A un circuito abierto | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
57 | ¿A qué es equivalente una condensador en AC? |  | A un condensador | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
58 | ¿Cuál es la Ley de Ohm Generalizada? |  | [latex]$U = Z \cdot I$[/latex] | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
59 | ¿Cómo se asocian Z, R y L en serie? |  | Se suman | <img src="aag_z_serie.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
60 | ¿Cómo se asocian Z, R y L en paralelo? |  | Se suman las inversas y se hace la inversa (en el caso de solo 2, producto partido de la suma) | <img src="aag_z_paralelo.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
61 | ¿Cómo se asocian C en serie? |  | Se suman las inversas y se hace la inversa (en el caso de solo 2, producto partido de la suma) | <img src="aag_c_serie.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
62 | ¿Cómo se asocian C en paralelo? |  | Se suman | <img src="aag_c_paralelo.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
63 | ¿Cómo se transforman Z, R o L de estrella a triángulo o viceversa si poseen el mismo valor ? |  |  | <img src="aag_z_triangulo.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
64 | ¿Cómo se transforman Z, R o L de triángulo a estrella si no poseen el mismo valor ? |  |  | <img src="aag_z_triangulo_estrella.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
65 | ¿Cómo se transforman Z, R o L de estrella a triángulo si no poseen el mismo valor ? |  |  | <img src="aag_z_estrella_triangulo.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
66 | ¿Cómo se transforman C de estrella a triángulo o viceversa si poseen el mismo valor ? |  |  | <img src="aag_c_triangulo.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
67 | ¿Cómo se calcula el rendimiento de una fuente real de tensión si trabaja como motor? |  |  | <img src="aag_z_rendi_moto.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
68 | ¿Cómo se calcula el rendimiento de una fuente real de tensión si trabaja como generador? |  |  | <img src="aag_z_rendi_gene.png"> | [10 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
69 | ¿Cómo se asocian Fuentes de Tensión Ideales en serie? |  | Se suman o se restan en función de la polaridad | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
70 | ¿Cómo se asocian Fuentes de Tensión Ideales en paralelo? |  | Deben tener el mismo valor y polaridad y no se pueden asociar | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
71 | ¿Cómo se asocian Fuentes de Corriente Ideales en serie? |  | Deben tener el mismo valor y polaridad y no se pueden asociar | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
72 | ¿Cómo se asocian Fuentes de Corriente Ideales en paralelo? |  | Se suman o se restan en función de la polaridad | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
73 | ¿Cuándo dos elementos se pueden considerar equivalentes? |  | Cuando la relación tensión-corriente es la misma en ambos elementos | [11 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
74 | [14 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
75 | [14 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales
76 | [14 empty] | #ca |  | AA |  | 1. Elementos Circuitos Lineales

## resolucion
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Qué pasos hay que seguir para obtener el circuito equivalente de Thèvenin entre dos puntos? |  | 1. Obtener la tensión entre los dos puntos mediante el método deseado 2. Obtener la impedancia equivalente del circuito pasivo (cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de intensidad). | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
2 | ¿Qué pasos hay que seguir para obtener el circuito equivalente de Norton entre dos puntos? |  | 1. Obtener la intensidad de cortocircuito entre los dos puntos mediante el método deseado 2. Obtener la impedancia equivalente del circuito pasivo (cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de intensidad). | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
3 | ¿Cómo se relacionan entre sí el Teorema de Thèvenin y el de Norton? |  | Mediante la equivalencia de fuentes: [latex]$E_{Th}=J_{No}\cdot R$[/latex] siendo [latex]$R_{Th}=R_{No}$[/latex] | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
4 | ¿Cuándo es útil aplicar el Teorema de Superposición? |  | Cuando se tiene un circuito con fuentes de diferentes frecuencias | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
5 | Si se aplica superposición en el circuito de la figura, ¿cuántos subcircuitos hay que resolver? | <img src="resolucion_superposicion_rm.png"> | 4 | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
6 | ¿Qué pasos hay que seguir para aplicar el Teorema de Superposición? |  | 1. Resolver tantos subcircuitos como fuentes existan en el circuito 2. Sumar las respuestas para obtener los valores del circuito | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4
7 | En el circuito de la figura aplica el Método de Intensidad de Mallas a la segunda malla empezando por la izquierda | <img src="resolucion_superposicion_rm.png"> | [latex]$(R_1+R_2)\cdot I_b-R_1 \cdot I_a=E_2-U_{J1}$[/latex] | [11 empty] | #resolucion |  | RM |  |  | 4

## trifasica
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cuál es la secuencia directa de fases en un sistema trifásico? |  | [latex]$E_{a}, E_{b}, E_{c}$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
2 | ¿Cuál es la secuencia inversa de fases en un sistema trifásico? |  | [latex]$E_{a}, E_{c} , E_{b}$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
3 | ¿Cuáles son los desfases en secuencia directa en un sistema trifásico equilibrado? |  | [latex]$E_{a}=E\angle0, E_{b}=E\angle-120, E_{c}=E\angle120 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
4 | ¿Cuáles son los desfases en secuencia inversa en un sistema trifásico equilibrado? |  | [latex]$E_{a}=E\angle0, E_{b}=E\angle120, E_{c}=E\angle-120 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 7 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
5 | ¿En un sistema trifásico equilibrado en tensiones la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] Secuencia directa 30 grados en adelanto y secuencia inversa 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
6 | ¿En un sistema trifásico equilibrado la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] Secuencia directa 30 grados en adelanto y secuencia inversa 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
7 | ¿En un sistema trifásico desequilibrado la relación del módulo y la fase entre la tensión de línea y la de fase es? |  | No existe una relación única y tanto la relación del módulo como la de la fase dependen del desequilibrio existente. | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
8 | ¿En qué casos de un sistema trifásico con el receptor en estrella la corriente a través del neutro es cero? |  | Sistema trifásico a 3 hilos |  | r1: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos sin impedancia de neutro; r2: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos con impedancia de neutro | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
9 | ¿En qué casos de un sistema trifásico con el receptor en estrella la tensión de su neutro es cero? |  | Sistema trifásico equlibrado a 3 hilos |  | r1: Sistema trifásico a 4 hilos sin impedancia de neutro; r2: Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos con impedancia de neutro | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
10 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia total activa en un sistema trifásico utilizando la conexión Aron? |  | [latex]$ \sum i_{n}=0 $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
11 | Usando la conexión Aron, ¿cuál es la relación entre las lecturas de los vatímetros y la potencia total activa del sistema? ¿cómo se conecta dicho vatímetro? |  | [latex]$ P=W_{a}+W_{b}, P=W_{b}+W_{c} y P=W_{c}+W_{a} $[/latex] (Estando el positivo del voltímetro del vatímetro en la fase de la corriente que pasa por el amperímetro del vatímetro) | <img src="aag_aron.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
12 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia total reactiva en un sistema trifásico utilizando la conexión Aron? |  | Poseer un sistena trifásico equilibrado | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
13 | Usando la conexión Aron, ¿cuál es la relación entre las lecturas de los vatímetros y la potencia total reactiva del sistema? |  | [latex]$ Q=\sqrt{3}(W_{a}-W_{b}), Q=\sqrt{3}(W_{b}-W_{c}) y Q=\sqrt{3}(W_{c}-W_{a}) $[/latex] (Estando el positivo del voltímetro del vatímetro en la fase de la corriente que pasa por el amperímetro del vatímetro y el negativo en la fase que no hay conectado un vatímetro) | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
14 | ¿Cuál es la condición para poder medir la potencia reactiva de una fase en un sistema trifásico utilizando un vatímetro? |  | Poseer un sistena trifásico equlibrado en tensiones | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
15 | Utilizando un vatímetro, ¿cuál es la relación entre la lectura del vatímetro y la potencia reactiva de la fase? ¿cómo se conecta dicho vatímetro? |  | [latex]$Q=W_{a}/\sqrt{3}, Q=W_{b}/\sqrt{3} y Q=W_{c}/\sqrt{3} $[/latex] (Siguiendo la secuencia AB, BC y CA y siendo el positivo el primer subíndice) | <img src="aag_reactiva.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
16 | La fórmula para calcular el módulo de la potencia aparente en un sistema trifásico equilibrado en función de los valores de fase es: |  | [latex]$ S=3V_{fase}I_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
17 | La fórmula para calcular el módulo de la potencia aparente en un sistema trifásico equilibrado en función de los valores de línea es: |  | [latex]$ S=\sqrt{3}V_{linea}I_{linea} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 10 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
18 | ¿En un generador trifásico equlibrado en estrella la relación entre las tensiones de línea y de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
19 | ¿En un generador trifásico equlibrado en estrella la relación entre las corrientes de línea y de fase es? |  | [latex]$ I_{linea}=I_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
20 | ¿En un generador trifásico equlibrado en triángulo la relación entre las tensiones de línea y de fase es? |  | [latex]$ V_{linea}=V_{fase} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
21 | ¿En un generador trifásico equlibrado en triángulo la relación entre las corrientes de línea y de fase es? |  | [latex]$ I_{linea}/I_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  | 8 | 3 | 1. Trifásica |  | 1
22 | ¿Cómo se agrupan las cargas trifásicas equilibradas para resolver circuitos? |  | Transformando todas las cargas es estrella | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
23 | ¿Cómo se agrupan las cargas trifásicas desequilibradas para resolver circuitos? |  | Transformando todas las cargas es triángulo | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
24 | ¿Cuántos vatímetros son necesarios conectar para medir la potencia activa en un circuito trifásico equilibrado a 4 hilos? |  | 3 vatímetros | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 | 3 |  |  | 1
25 | En un sistema trifásico equilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia activa total? |  | [latex]$P=W_a + W_b$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 | 3 |  |  | 1
26 | En un sistema trifásico equilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia reactiva total? |  | [latex]$Q=\sqrt{3}(W_a - W_b)$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 | 3 |  |  | 1
27 | En un sistema trifásico desequilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia activa total? |  | [latex]$P=W_a + W_b$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 | 3 |  |  | 1
28 | En un sistema trifásico desequilibrado a 3 hilos, con dos vatímetros ([latex]$W_a$[/latex]-[latex]$W_b$[/latex]) conectados mediante conexión Aron, ¿cuál es la expresión para calcular la potencia reactiva total? |  | No se puede calcular con esos datos | [11 empty] | #trifasica |  | RM |  |  | 10 | 3 |  |  | 1
29 | Se posee una fuente de generación en estrella de un parque eólico el cual alimenta a unas cargas desequilibradas pertenecientes a una industria (ver figura). Si el parque eólico nos encarga realizar unas medidas, que es donde conectamos los vatímetros, ¿qué estarán midiendo los vatímetros y cuál serán los valores de las impedancias del neutro? | <img src="aag_analizador.png"> | [latex]$Z_N=0,Z_n \neq 0$[/latex] y [latex]$ P_E = \sum W_{n}= P_Z + P_{Z_n} $[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
30 | Se posee una fuente de generación en estrella de un parque eólico el cual alimenta a unas cargas desequilibradas pertenecientes a una industria (ver figura). Si la industria nos encarga realizar unas medidas, que es donde conectamos los vatímetros, ¿qué estarán midiendo los vatímetros y cuál serán los valores de las impedancias del neutro? | <img src="aag_analizador.png"> | [latex]$Z_N \neq 0,Z_n = 0$[/latex] y [latex]$ P_Z = \sum W_{n}= P_E - P_{Z_N}$[/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  | 3 | 1. Trifásica |  | 1
31 | ¿Cuál es la fórmula que permite obtener los valores de fase de un sistema trifásico en función de las componentes directa, inversa y homopolar? |  |  | <img src="aag_homopolar1.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
32 | ¿Cuál es la fórmula que permite obtener las componentes directa, inversa y homopolar de un sistema trifásico en función de sus valores de fase? |  |  | <img src="aag_homopolar2.png"> | [10 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
33 | ¿En un sistema trifásico la relación entre el sistema directo de las tensiones de línea y el sistema directo de las tensiones de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] 30 grados en adelanto | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
34 | ¿En un sistema trifásico la relación entre el sistema inverso de las tensiones de línea y el sistema inverso de las tensiones de fase es? |  | [latex]$ U_{linea}/U_{fase} =\sqrt{3} $[/latex] 30 grados en retraso | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica
35 | ¿En un sistema trifásico equilibrado de secuencia directa los valores de las componentes directa, inversa y homopolar son? |  | [latex]$V_{d}=V_{a}, V_{i}=0, V_{o}=0$ [/latex] | [11 empty] | #trifasica |  | AA |  |  |  |  | 1. Trifásica

## maquinas
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cuál es la equivalencia magnética de la ley de ohm?¿A qué hace referencia cada parámetro? |  | [latex]$\mathcal{F}=\phi R_{e}$[/latex], donde la fuerza magnetomotriz es igual al producto del flujo por la reluctancia | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
2 | ¿Cuál es la ecuación para el cálculo de la reluctancia en función de la permeabilidad |  | [latex]$\frac{l}{\mu S}$[/latex] donde [latex]$\mu=\mu_{0}\mu_{r}$[/latex], es decir, el producto de la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad del material | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
3 | ¿En qué unidades se mide el flujo magnético? |  | El flujo magnético se mide en Weber (Wb) | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
4 | ¿En qué unidades se mide la reluctancia? |  | La unidad de la reluctancia es el inverso del Henrio ([latex]${H^{-1}}$[/latex]) | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
5 | ¿En qué unidades se mide la fuerza magnetomotriz? |  | La unidad de la fuerza electromotriz es el Amperio vuelta (Av) | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
6 | ¿Cuál es el valor de la permeabilidad en el vacío? |  | [latex]$4\pi 10^{-7}\frac{H}{m}$[/latex] | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
7 | En un circuito magnético de corriente alterna, ¿Cómo afecta al flujo la reluctancia del material del nucleo magnético? |  | No afecta. En un circuito de corriente alterna entra en juego la ley de Lenz / Faraday y, en consecuencia, el flujo depende solo de la tensión y del número de vueltas. A mayor reluctancia del material, mayor corriente por el circuito eléctrico | <img src="flujo_alterna.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
8 | En un circuito magnético de corriente continua, ¿Cómo afecta al flujo la reluctancia del material del nucleo magnético? |  | A mayor reluctancia menor flujo magnético | <img src="flujo_continua.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
9 | En un transformador, ¿Qué tipo de pérdidas se asocian a un ensayo de vacío? |  | El ensayo de vacío sirve para determinar las pérdidas en el hierro del transformador | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
10 | En un transformador, ¿Qué tipo de pérdidas se asocian a un ensayo de cortocircuito? |  | El ensayo de cortocircuito sirve para determinar las pérdidas en el cobre del transformador | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
11 | En un transformador, ¿Desde qué lado es recomendable realizar el ensayo de vacio? ¿Por qué? |  | El ensayo de vacío es preferible realizarlo desde el lado de baja tensión. Esto se debe a que, al realizarse a tensión nominal, es más fácil alcanzar la tensión del ensayo. Además, el lado de baja tensión corresponde con el lado de alta corriente, y podremos leer mejor el valor de la intensidad de vacío, de por si baja. | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
12 | En un transformador, ¿Desde qué lado es recomendable realizar el ensayo de cortocircuito? ¿Por qué? |  | El ensayo de cortocircuito es preferible realizarlo desde el lado de alta tensión. Esto se debe a que, al realizarse a corriente nominal, es más fácil alcanzar la corriente del ensayo, pues el lado de alta tensión coincide con el de baja corriente. Además, las tensiones obtenidas son bastante bajas, por lo que podremos leerlas mejor el valor en el lado de baja tensión. | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
13 | En un transformador, ¿Cómo se traslada una impedancia del secundario al primario del transformador? |  | El equivalente desde el primario se consigue multiplicando la impedancia por el cuadrado de la relación de transmisión del transformador | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
14 | En un transformador, ¿Cómo se traslada una impedancia del primario al secundario del transformador? |  | El equivalente desde el secundario se consigue multiplicando la impedancia por el inverso del cuadrado de la relación de transmisión del transformador | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
15 | En un transformador, ¿Qué proceso se sigue para realizar un ensayo de vacío? |  | Se realiza preferentemente desde el lado de BT. Se aumenta la tensión de entrada hasta la nominal y se miden la corriente y la potencia en la entrada. La salida se ha dejado en abierto durante todo el proceso. | <img src="ensayo_vacio.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
16 | En un transformador, ¿Qué proceso se sigue para realizar un ensayo de cortocircuito? |  | Se realiza preferentemente desde el lado de AT. Se aumenta la tensión hasta que la corriente coincida con la nominal y se miden tensión y la potencia en la entrada. La salida se mantiene en cortocircuito durante todo el proceso | <img src="ensayo_cortocircuito.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
17 | ¿Qué dice la ley de Lenz/Faraday? |  | [latex]$U(t)=-N\frac{\text{d}\phi (t)}{\text{d}t}$[/latex] Dada una bobina de N espiras arrollada alrededor de un núcleo magnético por el cual circula un flujo magnético, se genera una tensión variable inducida diréctamente proporcional al número de espiras y a la variación del flujo en el tiempo. La tensión puede considerarse una elevación en el sentido de la corriente (signo negativo) o una caida de tensión en el sentido de la corriente (signo positivo) | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
18 | ¿En que parte de una máquina de corriente continua se realiza la rectificación de la alterna? |  | En el colector de delgas | <img src="colector_delgas.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
19 | ¿Qué topología de máquina de corriente continua se caracteriza por alcanzar mucha velocidad con poco par? |  | Esta es una caracterísitica del motor serie | <img src="dc_serie.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
20 | ¿Qué topología de máquina de corriente continua pierde menos velocidad según se aumenta el par resistente? |  | Esta es una característica de los motores shunt (derivación). También ocurre en los compound (compuesto) | <imp src="dc_shunt.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
21 | ¿Qué factor de conversión hay que aplicar para pasar de radianes por segundo a revoluciones por minuto? |  | [latex]$n_{1}=\frac{60}{2\pi}$[/latex] | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
22 | ¿Qué le ocurre a la velocidad de una máquina de corriente continua si se reduce la corriente de excitación? |  | El resultado es que aumenta la velocidad de giro | <img src="variacion_velocidad_mcc.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
23 | ¿Qué factor de conversión hay que aplicar para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo? |  | [latex]$n_{1}=\frac{2\pi}{60}$[/latex] | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
24 | ¿Cómo se calcula la velocidad de sincronismo en una máquina asíncrona? |  | [latex]$n_{1}=\frac{60f}{p}$[/latex] donde p es el número de PARES de polos | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
25 | ¿Por qué se denominá así a la máquina asíncrona? |  | Porque, a diferencia de la síncrona, no gira a la velocidad de sincronismo | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
26 | ¿En torno a qué valores alcanza el deslizamiento de un motor asíncrono en condiciones nominales? |  | Valores cercanos a cero | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
27 | ¿Cómo se puede calcular el deslizamiento en una máquina asíncrona? |  | [latex]$s=\frac{n_{1}-n}{n_{1}}$[/latex] | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
28 | ¿Cuántos polos tiene una máquina asíncrona que gira a 2870 rpm en condiciones nominales? |  | Una máquina asíncrona de dos polos tiene una velocidad de sincronismo de 3000 rpm. Esas 130 rpm de diferencia parecen un valor razonable de deslizamiento en condiciones nominales | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
29 | ¿Qué aplicación es más apropiada para una máquina asíncrona, generador o motor? |  | Las máquinas asíncronas se emplean generalmente como motores. | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
30 | ¿A qué se deben principalemente las pérdidas en el rotor (no en el eje) de una máquina asíncrona? |  | Se deben a las pérdidas por efecto Joule en el cobre | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
31 | ¿En qué parte de una máquina asíncrona aparecen principalmente las pérdidas magnéticas del hierro? |  | En el estator de la máquina | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
32 | ¿Qué ecuación relaciona la potencia mécanica, el par y la velocidad de giro? |  | La potencia es directamente proporcional al par y a la velocidad angular (en radianes por segundo) [latex]$P=Mw$[/latex] | [11 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
33 | ¿Cómo se realiza una conexión en estrella en una máquina asíncrona? |  |  | <img src="conexion_estrella.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5
34 | ¿Cómo se realiza una conexión en triángulo en una máquina asíncrona? |  |  | <img src="conexion_triangulo.PNG"> | [10 empty] | #maquinas |  | AL |  |  |  | 4 |  |  | 5

## transitorio
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990

## cuadripolos
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990

## bobinas
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cuál es la ley de Faraday? |  | [latex]$e=N\cdot\frac{d\Phi}{dt}$[/latex]. Si una bobina de N espiras ve un flujo magnético que varia con el tiempo, se induce una tensión en dicha bobina. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
2 | ¿Cuál es la ley de Lenz? |  | [latex]$e=-N\cdot\frac{d\Phi}{dt}$[/latex]. La tensión inducida se opone a la corriente que produce dicho flujo magnético. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
3 | ¿Cuál es la relación tensión-corriente en una bobina? |  | [latex]$u_{L}=L\cdot\frac{di_{L}}{dt}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
4 | ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de autoinducción L en una bobina en un medio lineal? |  | [latex]$L=N\cdot\frac{\Phi}{i}$[/latex]. Una corriente genera un flujo magnético que crece según aumenta la corriente. En un medio lineal crece indefinidamente aunque en un material real llega un punto que por mucho que aumente la corriente, no aumenta el flujo magnético. | <img src="aag_flujo_corriente.png"> | [10 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
5 | ¿Qué representa la L de una bobina en un medio lineal? |  | Es la pendiente de la curva flujo vs. corriente en un medio lineal. Si L es muy grande, con poca corriente se genera mucho flujo y si L es muy pequeña, con con mucha corriente se genera poco flujo. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
6 | ¿Qué es M y qué unidades tiene? |  | Es el coeficiente de inducción mutua y sus unidades son Henrios (H). | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
7 | ¿Qué es K y cómo oscila su valor entre 0 y 1? |  | Es el coeficiente de acoplamiento de 2 bobinas. Si las bobinas están perfectamente colocadas y todo el flujo que genera una bobina lo ve la otra (y viceversa), su valor será 1 y si están muy separadas de manera que ninguna línea de flujo de una bobina afecta a la otra (y viceversa), su valor será 0. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
8 | ¿Cuáles son los pasos de la regla de los puntos para identificar la polaridad de bobinas acopladas? |  | 1. Se elige un sentido para la intensidad en una de las bobinas, colocando un punto por donde entra dicha corriente. 2. Se detecta el sentido del flujo que origina dicha corriente (regla de la mano derecha). 3. Empleando la misma regla, se determina el sentido de la corriente de la segunda bobina que origina un flujo opuesto al de la primera, colocando un punto (•) por donde sale la corriente. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
9 | ¿Cuál es el criterio de signos de los términos de la M y L según la regla de los puntos? |  | A. Si las dos corrientes de las bobinas acopladas entran o salen por terminales correspondientes (con punto) los signos de los términos en M y L coinciden. B. Si una corriente de una bobina entra por el terminal con punto y la de la otra sale por su terminal correspondiente, los signos de los términos en M son opuestos a los de los términos en L. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
10 | ¿Cuál es la relación entre los coeficientes de acoplamiento K y de inducción muta M? |  | [latex]$M=K\sqrt{L_{1}L_{2}}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
11 | ¿Cuál es la fórmula que permite calcular la energía almacenada es dos bobinas acopladas? |  | [latex]$W=\frac{1}{2}L_{1}i_{1}^2+\frac{1}{2}L_{2}i_{2}^2\pm Mi_{1}i_{2}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
12 | ¿Qué es un transformador perfecto? |  | Aquel transformador cuyo coeficiente de acoplamiento K e igual a 1. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
13 | ¿Cuál es el circuito eléctrico equivalente de un transformador perfecto? |  |  | <img src="aag_transformador_perfecto.png"> | [10 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
14 | ¿Qué es un transformador ideal? |  | Aquel transformador que: 1) las bobinas tienen reactancias muy grandes (L1, L2 y M tienden a infinito), 2) el coeficiente de acoplamiento es igual a la unidad (K = 1) y 3) las bobinas primaria y secundaria no tienen pérdidas (R1=R2=0). | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
15 | ¿Cuál es el circuito eléctrico equivalente de un transformador ideal? |  |  | <img src="aag_transformador_ideal.png"> | [10 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
16 | ¿Un transformador con relación 1:n es un transformador elevador o reductor? |  | Elevador. Por cada espira en el primario hay n espiras en el secundario. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
17 | ¿Un transformador con relación n:1 es un transformador elevador o reductor? |  | Reductor. Por cada N espiras en el primario hay 1 espira en el secundario. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
18 | En un trasnformador ideal ¿cuál es la relación tensión, corriente, espiras e impedancia entre el primario y el secundario? |  | [latex]$\frac{V_{1}}{V_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{-I_{2}}{I_{1}}=\frac{1}{n}=\sqrt{\frac{Z_{i}}{Z_{2}}}$[/latex]. Donde Zi es la impedancia de entrada o también denominada la impedancia del secundario reducida al primario. | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
19 | ¿Cuál es la relación entre la pontecia aparente del primario y la del secundario en un transformador ideal? |  | [latex]$S_{1}=S_{2}$[/latex] | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético
20 | ¿Qué es un autotransformador? |  | Es un transformador en donde el primario y el secundario se encuentran en el mismo devanado | [11 empty] | #bobinas |  | AA |  |  |  |  | 2. Acoplamiento Magnético

## filtros
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso bajo basado en un condensador? |  |  | <img src="circ_paso_bajo_cond.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
2 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso alto basado en un condensador? |  |  | <img src="circ_paso_alto_cond.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
3 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso bajo basado en una bobina? |  |  | <img src="circ_paso_bajo_bob.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
4 | ¿Qué aspecto tiene un filtro paso alto basado en una bobina? |  |  | <img src="circ_paso_alto_bob.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
5 | ¿Cómo construyes un filtro paso banda a partir de otros filtros? |  |  | <img src="circ_paso_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
6 | ¿Cómo construyes un filtro rechazo de banda a partir de otros filtros? |  |  | <img src="circ_recha_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
7 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso bajo? |  |  | <img src="gra_paso_bajo.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
8 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso alto? |  |  | <img src="gra_paso_alto.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
9 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro paso banda? |  |  | <img src="gra_paso_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
10 | ¿Qué aspecto tiene la gráfica ganancia frente frecuencia en un filtro rechazo de banda? |  |  | <img src="gra_recha_banda.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
11 | ¿Cuál es la ecuaciación para calcular la atenuación/ganancia de un sistema en base a la potencia? |  | [latex]$dB=10\log \frac{P_{o}}{P_{i}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
12 | ¿Cuál es la ecuaciación para calcular la atenuación/ganancia de un sistema en base a la tensión? |  | [latex]$dB=20\log \frac{V_{o}}{V_{i}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
13 | ¿Cuál será la ganancia en dB si deseo que un sistema presente un incremento en la potencia del doble? |  | [latex]$+3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
14 | ¿Cuál será la atenuación en dB si deseo que un sistema presente una disminución en la potencia de la mitad? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
15 | ¿Cuál será la ganancia en dB si deseo que un sistema presente un incremento en la tensión del doble? |  | [latex]$+6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
16 | ¿Cuál será la atenuación en dB si deseo que un sistema presente una disminución en la tensión de la mitad? |  | [latex]$-6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
17 | ¿Qué es el ancho de banda? |  | Es un rango de frecuencias dentro del cual todos sus valores garantizan que el sistema extrae al menos la mitad de la potencia máxima. | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
18 | ¿Cuánto vale la potencia en los extremos del ancho de banda? |  | [latex]$P_{f_{1}}=P_{f_{2}}=\frac{P_{max.}}{2}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
19 | ¿Cuánto vale la tensión de salida a la frecuencia de corte? |  | [latex]$V_{0_{f_{c}}}=0,707\cdot V_{max}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
20 | ¿Qué significado tiene la frecuencia de corte? |  | Es una frecuencia a la cual el sistema consigue una ganancia o atenuación de 0,707 veces su tensión de entrada. |  | r1: Es una frecuencia a la cual el sistema consigue una ganancia o atenuación de 2 veces su potencia de entrada.; r2: Es la frecuencia a partir de la cual se considera que el sistema filtra o no filtra. | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
21 | ¿Cuál será la atenuación o ganancia en dB si deseo que un sistema presente la misma potencia a la entrada que a la salida? |  | 0 dB | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
22 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso bajo a la frecuencia de corte? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
23 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso bajo a una frecuencia de 0 Hz? |  | [latex]$1$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
24 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso alto a la frecuencia de corte? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
25 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
26 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
27 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro paso banda a la frecuencia de central? |  | [latex]$1$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
28 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia central? |  | [latex]$0$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
29 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
30 | ¿Cuál es la ganancia en tensión de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$\frac{1}{\sqrt{2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
31 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso bajo a la frecuencia de corte? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
32 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db un filtro paso bajo a una frecuencia de 0 Hz? |  | [latex]$0 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
33 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso alto a la frecuencia de corte? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
34 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
35 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
36 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro paso banda a la frecuencia de central? |  | [latex]$0 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
37 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más baja? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
38 | ¿Cuál es la ganancia de tensión en db de un filtro rechazo de banda a la frecuencia de corte más alta? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
39 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$f_c=\frac{1}{2\pi RC}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
40 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$f_c=\frac{R}{2\pi L}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
41 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$f_c=\frac{1}{2\pi RC}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
42 | ¿Cuál es la ecuación del cálculo de la frecuencia de corte en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$f_c=\frac{R}{2\pi L}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
43 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso bajo basado en condensador a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia del condensador | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
44 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso bajo basado en bobina a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia de la bobina | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
45 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso alto basado en condensador a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia del condensador | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
46 | ¿Qué relación hay entre los componentes de un filtro paso alto basado en bobina a la frecuencia de corte? |  | El módulo de la impedancia de la resistencia coincide con el módulo de la impedancia de la bobina | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
47 | ¿En qué unidades se miden los db? |  | Los db no tienen unidades | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
48 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 W para que pase a valer 20 W? |  | [latex]$+3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
49 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 W para que pase a valer 100 W? |  | [latex]$+10 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
50 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 V para que pase a valer 20 V? |  | [latex]$+6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
51 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 V para que pase a valer 100 V? |  | [latex]$+20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
52 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 A para que pase a valer 20 A? |  | [latex]$+6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
53 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 10 A para que pase a valer 100 A? |  | [latex]$+20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
54 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 W para que pase a valer 20 W? |  | [latex]$-3 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
55 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 W para que pase a valer 40 W? |  | [latex]$-10 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
56 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 V para que pase a valer 20 V? |  | [latex]$-6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
57 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 V para que pase a valer 40 V? |  | [latex]$-20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
58 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 40 A para que pase a valer 20 A? |  | [latex]$-6 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
59 | ¿Cuántos db hay que modifcar una señal de 400 A para que pase a valer 40 A? |  | [latex]$-20 db$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL |  |  |  |  | 3. Filtros |  | 2
60 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{Z_c}{R+Z_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
61 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R}{R+Z_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
62 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R}{R+Z_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
63 | ¿Cuál es la ecuación de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{Z_l}{R+Z_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
64 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{X_c^2}{\sqrt{R^2+X_c^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
65 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R^2}{\sqrt{R^2+X_l^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
66 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{R^2}{\sqrt{R^2+X_c^2}}[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
67 | ¿Cuál es la ecuación del módulo de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$V_0=V_i\frac{X_l^2}{\sqrt{R^2+X_l^2}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
68 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$-90-[-\arctan\frac{X_c}{R}]=-\arctan\frac{R}{X_c}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
69 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$0-\arctan\frac{X_l}{R}=-\arctan\frac{X_l}{R}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
70 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$\0-[-arctan\frac{X_c}{R}]=arctan\frac{X_c}{R}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
71 | ¿Cuál es la ecuación de la fase de la tensión de salida en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$90-\arctan\frac{X_l}{R}=\arctan\frac{R}{X_l}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AL | [6 empty] | 2
72 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso bajo basado en condensador? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{\overline{X}_{c}}{R+\overline{X}_{c}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
73 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso bajo basado en bobina? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{R+\overline{X}_{L}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
74 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso alto basado en condensador? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{R+\overline{X}_{c}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
75 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro paso alto basado en bobina? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0}}{\overline{V}_{i}}=\frac{\overline{X}_{L}}{R+\overline{X}_{L}}$[/latex] | [11 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
76 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro pasa banda con un circuito resonante en serie? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{max}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{R+R_{1}}$[/latex] | <img src="aag_circ_paso_banda_serie.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
77 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro pasa banda con un circuito resonante en paralelo? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{max}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{\overline{Z}_{Tp}}{\overline{Z}_{Tp}+R}$[/latex] | <img src="aag_circ_paso_banda_paralelo.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
78 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro rechaza banda con un circuito resonante en serie? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{min}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R_{1}}{R+R_{1}}$[/latex] | <img src="aag_circ_rechaza_banda_serie.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
79 | ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la de entrada en un filtro rechaza banda con un circuito resonante en paralelo? |  | [latex]$\frac{\overline{V}_{0_{min}}}{\overline{V}_{i}}=\frac{R}{\overline{Z}_{Tp}+R}$[/latex] | <img src="aag_circ_rechaza_banda_paralelo.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros
80 | ¿Cuál es el circuito eléctrico de un filtro doblemente sintonizado? |  |  | <img src="aag_circ_doble_sintonizado.png"> | [10 empty] | #filtros |  | AA |  |  |  |  | 3. Filtros

## rebt
slide | pregunta | imagen_frontal | respuesta | imagen_respuesta | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | tags | deck | autor | observaciones | G280-G412 | G589-G620 | G822 | G861 | G867 | G990
1 | ¿Cual es la tensión máxima en una instalación en B.T.? |  | Udc < 1500 V y Uac < 1000 V | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
2 | ¿Cual es la tensión usual de fase en una instalación en B.T.? |  | Uac = 230 V | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
3 | ¿Cual es la tensión usual de línea en una instalación en B.T.? |  | Uac = 400 V | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
4 | ¿Cual es la frecuencia usual en una instalación en B.T.? |  | f = 50 Hz | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
5 | ¿Cuántos artículos tiene el REBT? |  | 29 | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
6 | ¿Cuál es el artículo 29 del REBT? |  | Guía técnica de aplicación. Es de carácter NO VINCULANTE | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
7 | ¿Qué son las ITCs? |  | Son las Intrucciónes Técnica Complementarias | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
8 | ¿Qué es la acometida? |  | Es la parte de la instalación que dan suministro a la Caja/s Generales de Protección (CGP) y son responsabilidad de la empresa Distribuidora. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
9 | ¿Qué es la instalación de enlace? |  | Es la parte de la instalación que une la/s caja/s general/es de protección (CGP), incluidos éstas, con las instalaciones receptoras del usuario o instalaciones interiores. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
10 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_acometida.png"> | La acometida | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
11 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_caja_gral_proteccion.png"> | La caja general de protección | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
12 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_contador.png"> | El contador | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
13 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_cuarto_contadores.png"> | El cuarto de contadores | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
14 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_derivacion_individual.png"> | La derivación individual | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
15 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_dispositivo_gral_mando.png"> | El dispositivo general de mando | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
16 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_fusible_seguridad.png"> | El fusible de seguridad | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
17 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_icp.png"> | El ICP (Interruptor de control de potencia) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
18 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_instalacion_interior.png"> | La instalación interior | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
19 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_interruptor_gral_maniobra.png"> | El interruptor general de maniobra | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
20 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_linea_gral_alimentacion.png"> | La línea general de alimentación | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
21 | El elemento sombreado de la instalación es: | <img src="AAG_red_distribucion.png"> | La red de distribución | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
22 | El elemento sombreado de la figura es: | <img src="AAG_pia.png"> | P.I.A. (Protección individual automática). Es un interrutor magnetotérmico pero que protege una parte de la instalación. Protege a los equipos. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
23 | El elemento sombreado de la figura es: | <img src="AAG_diferencial.png"> | Interruptor diferencial. Protege a las personas. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
24 | El elemento sombreado de la figura es: | <img src="AAG_iga.png"> | I.G.A. (Interruptor General automático). Es un interrutor magnetotérmico pero que protege a toda la instalación. Protege a los equipos. | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
25 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_unifilar_fusible.png"> | Un fusible | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
26 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_sobretension.png"> | Un elemento contra sobretensiones (a veces denominado varistor) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
27 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_diferencial.png"> | Un interruptor diferencial (esquema multifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
28 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_unifilar_diferencial.png"> | Un interruptor diferencial (esquema unifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
29 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_magnetotermico13.png"> | Un interruptor magnetotérmico 2P (esquema multifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
30 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_multifilar_magnetotermico1N.png"> | Un interruptor magnetotérmico P+N (esquema multifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT
31 | El símbolo de la figura se corresponde con: | <img src="AAG_simbolo_unifilar_magnetotermico.png"> | Un interruptor magnetotérmico (esquema unifilar) | [11 empty] | #rebt |  | AA |  |  |  |  | 4. REBT